基因轉殖植物田間試驗場各項設備設施定期檢查記錄表

| 檢查項目 | 狀況概述 | 尚可改進事項 | 建議事項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溫室覆蓋材質 |  |  |  | 表15~1 |
| 對外通氣裝置 |  |  |  | 表15~2 |
| 滅菌裝置 |  |  |  | 表15~3 |
| 出入管制設施 |  |  |  | 表15~4 |
| 其他重點設施、設備 |  |  |  | 表15~5 |
| 標準作業程序(SOP) |  |  |  |  |
| 空氣過濾裝置 |  |  |  | 註1 |
| 半密閉及隔離溫室水牆設施裝置 |  |  |  | 註2 |
| 作物噴藥消毒處理 |  |  |  | 註3 |
| 滅菌鍋設施 |  |  |  | 註4 |

檢查人員：           試驗場管理人員：         試驗場負責人：

表15-1、覆蓋材質定期檢查記錄表

檢查日期：    年    月    日                                                是( ) 否( )

| 檢查項目 | 檢查重點 | 密閉 | 人工光源 | 半密閉 | 隔離溫室 | 隔離網室 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、玻璃或網 | 是否完整無破損 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
|  | 是否有清洗青苔或灰塵 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 二、覆蓋橡膠 | 是否脫落或老化需更換者 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |

檢查人員：             試驗場管理人員：               試驗場負責人：

表15-2、對外通氣裝置定期檢查記錄表           第1頁

檢查日期：     年     月     日                               是( ) 否( )

| 檢查項目 | 檢查重點 | 密閉 | 人工光源 | 半密閉 | 隔離溫室 | 隔離網室 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、維護合約 | 是否有配置機電等相關領域之技術員 |  |  |  |  |  | 每年 |
|  | 是否有與相關廠商簽有修護契約 |  |  |  |  |  | 每年 |
| 二、機電部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、發電機 | 是否正常運轉 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 2、高壓配電盤 | 是否正常運轉 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 3、一般性用電 | 是否正常運轉 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 4、備用柴油發電機 | 是否正常備載運轉 |  |  |  |  |  | 每月或半年 |
|  | 油品是否有洩漏情形 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 5、機房之維護整理 | 是否保持環境暢順 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 三、空調部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 辦公室空調系統 | 是否正常運轉 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 2、密閉溫室空調系統 | 是否正常運轉 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 3、空調機器設備保養 | 是否依合約維護進行維護 |  |  |  |  |  | 每月及每年 |
| - 水冷式冰(滷)水機組 | 是否正常運轉 |  |  |  |  |  | 每月及每年 |
| - 吊掛隱蔽式室內送風機 | 是否正常運轉 |  |  |  |  |  | 每月及每年 |
| (3) 空調箱 | 是否正常運轉 |  |  |  |  |  | 每月及每年 |
| (4)送風機組及排風機組 | 是否正常運轉 |  |  |  |  |  | 每月及每年 |
| (5)水洗機組 |  |  |  |  |  |  |  |
| (6)空氣過濾機組 | 是否有依標準作業程序(SOP)執行 |  |  |  |  |  |  |
| (7) 浴廁排風機 | 是否正常運轉 |  |  |  |  |  |  |
| (8) 冷 卻 水 塔 | 是否正常運轉 |  |  |  |  |  |  |
| (9)離心式加濕機組 |  |  |  |  |  |  |  |
| (10) 膨 脹 水 箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| (11) 分離式冷氣機組 | 是否正常運轉 |  |  |  |  |  |  |
| (12) 空氣浴塵室 | 是否正常運轉 |  |  |  |  |  |  |
| 4、氣密性檢修 | 是否有氣閉性試驗 |  |  |  |  |  | 每年或維修設施工程時 |
| (1)天花板管線通過部分氣密處理 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)門 窗 氣 密 檢 查 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3)棟與棟之隔間縫隙是否仍具氣密性 |  |  |  |  |  |  |  |

檢查人員：           試驗場管理人員：           試驗場負責人：

表15-2、對外通氣裝置定期檢查記錄表           第2頁

檢查日期：     年    月     日                               是( ) 否( )

| 檢查項目 | 檢查重點 | 密閉 | 人工光源 | 半密閉 | 隔離溫室 | 隔離網室 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5、空調系統測試、校正及調整 | 各室溫、濕度是否在控制範圍內 |  |  |  |  |  |  |
| (1)溫、濕度校正及調整 | 儀器是否有校正 |  |  |  |  |  |  |
| (2)CO2校正及調整 | 儀器是否有檢測 |  |  |  |  |  |  |
| 四、辦公室部份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、電梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、各類型處理室之管理 | 是否有室內環境清潔整理 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 3、蓄水池之維護 | 是否常備注滿水 |  |  |  |  |  | 每月 |
| 五、空調電腦控制系統 |  |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 1、硬體(電腦主機及列表機) | 監控是否正常 |  |  |  |  |  |  |
| 2、軟體(相關軟體) | 是否需更新 |  |  |  |  |  |  |
| 3、不斷電系統 | 是否正常運作 |  |  |  |  |  |  |
| 六、防止花粉及種子傳播裝置 |  |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 1、水牆降溫系統 | 是否有依標準作業程序(SOP)執行 |  |  |  |  |  |  |
| 2. 風扇及抽水馬達 | 是否正常運作 |  |  |  |  |  |  |
| 3. 蓄水池及濾網 | 是否有清洗 |  |  |  |  |  |  |
| 七、隔阻昆蟲及動物之進出設備 |  |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 1. 空氣門 | 是否正常運作 |  |  |  |  |  |  |
| 2. 防老鼠板 | 是否需更新或修補 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他儀器設施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 外、內遮蔭裝置 | 是否正常運作 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 2. 水幕裝置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 人工光源室之鈉電燈泡開啟 | 是否有依標準作業程序(SOP)執行 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 4. 生長箱 | 是否正常運作 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 5. 製冰機 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 種子保存櫃 | 是否正常運作 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 7. 純水製造機 | 是否正常運作 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |

檢查人員：            試驗場管理人員：            試驗場負責人：

表15-3、滅菌、焚化及掩埋裝置定期檢查記錄表

檢查日期：    年    月    日                                  是( ) 否( )

| 檢查項目 | 檢查重點 | 密閉 | 人工光源 | 半密閉 | 隔離溫室 | 隔離網室 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、滅菌鍋爐設備 | 是否備有鍋爐操作手冊 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
|  | 是否有訓練合格之操作人員 |  |  |  |  |  | 每年 |
|  | 是否有定期保養及安全閥性能測試報告 |  |  |  |  |  | 半年 |
|  | 是否有依標準作業程序(SOP)執行 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
|  | 是否有緊急應變措施 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 二、焚化爐設備 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、掩埋場裝置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他設施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 沉沙池 | 是否有定期清理污泥 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
|  | 防護欄柵是否完整 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 灌排溝系統 | 閘門是否正常開關 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
|  | 是否有定期清理污泥 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 消毒排煙櫃 | 是否正常運作 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 消毒池 | 是否有注滿消毒水或更換 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 全館消毒作業 | 是否有定期進行消毒 |  |  |  |  |  | 半年或每年 |

檢查人員：            試驗場管理人員：          試驗場負責人：

表15-4、出入管制設施定期檢查記錄表

檢查日期：    年    月    日                                               是( ) 否( )

| 檢查項目 | 檢查重點 | 密閉 | 人工光源 | 半密閉 | 隔離溫室 | 隔離網室 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大門、中控室(密閉及半密閉溫室)、管制室(隔離溫室)、管制室(隔離網室) | 人員進出是否確實登記 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
|  | 車輛是否確實登記 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
|  | 是否有設置專人或電腦控管之門禁管理 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
|  | 是否確實更換工作服與鞋具 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
|  | 專用工作服與鞋具是否定期更換清洗 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
|  | 柵門是否有定期保養 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
|  | 其他非緊急出口是否上鎖 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
|  | 農機具進出是否確實登記 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
|  | 是否有依標準作業程序(SOP)執行 |  |  |  |  |  |  |
| 二、監視錄影系統 | 門窗是否有關閉 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
|  | 是否有正常錄影 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
|  | 防盜系統是否正常運作 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
|  | 緊急照明系統是否良好 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
|  | 緊急疏散標示是否清楚 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 三、維護合約 | 是否有訂定保全維護合約 |  |  |  |  |  | 每年 |

檢查人員：             試驗場管理人員：            試驗場負責人：

表15-5、其他重點設施、設備定期檢查記錄表

檢查日期：    年    月    日                                  是( ) 否( )

| 檢查項目 | 檢查重點 | 密閉 | 人工光源 | 半密閉 | 隔離溫室 | 隔離網室 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、環境監控系統 | 是否正常運作 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 1. 硬體(電腦主機及列表機) |  |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 2. 軟體(相關軟體) |  |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 3. 不斷電系統 |  |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 4. 氣象站 |  |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 5. 其他小型儀器 |  |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 6. 緊急通報系統 | 是否有依標準作業程序(SOP)執行 |  |  |  |  |  |  |
| 二、污水處理系統 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.維護合約 | 是否有配置機電等相關領域之技術員或與相關廠商簽有修護契約 |  |  |  |  |  | 每年 |
|  | 是否有依標準作業程序(SOP)執行 |  |  |  |  |  |  |
| 三、全區環境整理 |  |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 1.內區環境清潔 整理 | 是否有室內環境清潔整理 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
|  | 室內排水孔之濾網整理 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
|  | 推車及架子之整理 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
|  | 廢棄物之處理 |  |  |  |  |  | 隨時注意 |
| 2.外區環境清潔整理 | 綠籬維護整理 |  |  |  |  |  | 每季 |
| 四、消防設備 | 是否有定期檢查 |  |  |  |  |  | 半年或每年 |
|  | 是否具有效之滅火器 |  |  |  |  |  | 每月 |
|  | 是否有消防訓練或講習 |  |  |  |  |  | 每年 |

檢查人員：             試驗場管理人員：            試驗場負責人：